|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано:**Временно исполняющий полномочияГлавы города Шадринска | **Согласовано:**Технический директорАО «Шадринский автоагрегатный завод» | **Утверждаю:**Генеральный директорООО «ШТС» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.К. Мокан | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Евстратов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Филимонов |
| « » 2021г. | « » 2021г. | « » 2021г. |

**График текущего ремонта магистральных тепловых сетей**

**Общества с ограниченной ответственностью «Шадринские тепловые сети»**

**в городе Шадринске на 2021 год**

****

Источник тепловой энергии

ТЭЦ АО «ШААЗ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Участок, вид ремонта** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** |
| 1 | **Отключение магистрали ПС и ОС:** по ул.Февральская от УТ-34 до ТК-15 для проведения гидравлических испытаний |  |  11\_\_\_\_ | \_\_\_11 |  |  |
| 1.2 | Проведение гидравлических испытаний |  |  12\_\_\_ | \_\_\_10 |  |  |
| 1.3 | Проведение текущего ремонта оборудования тепловых сетей и устранение дефектов после гидравлических испытаний |  |  12\_\_\_ | \_\_\_10 |  |  |

**Примечание:**

Участки магистральных сетей по ул. К.Маркса от УТ-1 до ТК-5, по ул. Урицкого от ТК-5 до ТК-11**,** по ул. К.Маркса от ТК-5 до ТК-47, по ул.Р.Люксембург от ТК-47 до ТК-19 в летний межотопительный период отключены, горячее водоснабжение от них не осуществляется.

**Условные обозначения:**

1. ПС – подающий трубопровод;
2. ОС – обратный трубопровод;
3. ТК – тепловая камера;
4. УТ – тепловой узел.

**Заместитель генерального директора по ремонту А.А. Мартынов**

Исп. А.А.Мартынов 3-49-69